**ESCLARECIMENTOS**

**Processo Licitatório nº54/2021**

**Tomada de Preços nº2/2021**

**Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviço Técnico na Elaboração de projeto de uma Estação de Tratamento de Água**

Na data do dia 26 de julho de 2021 um licitante enviou um e-mail solicitando esclarecimentos sobre o Edital de Tomada de Preços nº2/2021 do Processo Licitatório nº54/2021 conforme segue:

- Necessidade de Acervo Técnico:

É necessário a apresentação do acervo técnico, dessa forma garante-se que os responsáveis técnicos já elaboraram projetos com as atividades constantes no edital e tem experiência necessária para este serviço.

Está estabelecido no item 3.1 Edital a exigência de Acervo Técnico. Portanto é necessário a apresentação para habilitação da licitante

-Referente ao acompanhamento junto a FUNASA:

É de responsabilidade da Contratada as despesas com as viagens, alimentação e demais despesas necessárias ao deslocamento a Florianópolis

- Sobre a estrutura e Material da Estação de Tratamento de Água:

A estação de tratamento deve ter vulto suficiente para atender as necessidades atuais e futuras devido a expansão do município. Em relação ao material utilizado para a confecção, o mesmo pode ser tanto concreto como PRFV, seria interessante a empresa vencedora da licitação apresentar as vantagens e desvantagens de ambos os tipos construtivos e posteriormente a administração municipal optar entre os dois modelos. Ressalta-se que o projeto deverá ser aprovado na FUNASA.

- Sobre os tipos e quantidades necessárias de análise de água:

As análises de água estão citadas na Manual de Orientações Técnicas para Elaboração e Apresentação de Propostas e Projetos para Sistemas de Abastecimento de Água da Funasa no item 7.1.3.1 . São as exigidas pela FUNASA.

-O pagamento das Taxas de ART, Análises da Água e do Licenciamento Ambiental:

Será de responsabilidade do Município de Águas Frias o recolhimento das taxas

Águas Frias, 27 de julho de 2021