MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº34/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2019

Ref.: ERRATA 01 – ALTERAÇÃO DO ITEM 8.2 E ALTERAÇÃO DO TEMPO DE GARANTIA   DOS ITENS DOS LOTES VI, VII E VIII DO  ANEXO I (PROPOSTA) E DO ANEXO V (TERMO DE REFERÊNCIA) E DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS com sede na Rua Sete de Setembro, 512, Águas Frias-SC – CEP 89.843-000, através do Prefeito Municipal, Sr. RICARDO ROLIM DE MOURA, comunica aos interessados a seguinte alteração no edital do processo licitatório supra identificado:

DATA DA SESSÃO: com vencimento previsto para credenciamento e entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta no(a) PREFEITURA, para o dia  23 de maio de 2019, até às 08:00 horas, e a abertura do invólucro da proposta e documentação de habilitação a realizar-se no dia 23 de maio de 2019 às 08:30 horas, no(a) PREFEITURA.

2.6.  A autenticação de documentos por servidor público do Município de Águas Frias será realizada  em dias e horário de expediente até às 17:00 horas do dia 22/05/2019. O reconhecimento de fírma por servidor público, em conformidade coma Lei Federal n13.726/2018,  também será realizado somente no período já estabelecido para autenticação de documentos

8.2 alínea a:  “1. Ensaio Fotométrico: Potência, Fator de Potência, Eficiência energética, Fluxo luminoso, Índice de Reprodução de Cor (IRC), Temperatura de Cor (TCC), conforme recomendação da LM79; 2. Relatório de ensaio de resistência a poeira e umidade (do conjunto da luminária), conforme ABNT NBR IEC 60598:2010.  3. Relatório de ensaio Distorção harmônica total THD, Norma IEC 61000-3-2: 2014; 4. Relatório de ensaio contra impactos mecânicos, conforme IEC 62262:2002; 5. Resistência de Isolamento e Rigidez Dielétrica, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1:2010; 6. Relatório de ensaio de Proteção Contra Choque Elétrico, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010; 7. Relatório de ensaio de vibração, conforme ABNT Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010; 8. Resistência a Força do Vento, conforme Norma ABNT NBR 15129:2012; e 9. A vida útil do Led deverá ser comprovada através de certificação LM-80.”

ANEXO I E ANEXO V:

LOTE VI, VII E VIII: Garantia: onde lê-se Garantia de 1 ano, Leia-se Garantia de 05 (cinco) anos

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Águas Frias- (SC), 10 de maio  de 2019.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal