ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº22/2020 - PREGÃO PRESENCIAL  N°9/2020

Ref.: ERRATA 01 – ALTERAÇÃO DO ANEXO I (PROPOSTA- ITEM 1) DO EDITAL,  ANEXO V (TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 1), ITEM 5.1 DO EDITAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA E ITEM 1.7 DA MINUTA DA CONTRATO

O MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS com sede na Rua Sete de Setembro, 512, Águas Frias-SC – CEP 89.843-000, através do Prefeito Municipal, Sr. RICARDO ROLIM DE MOURA, comunica aos interessados a seguinte alteração no edital do processo licitatório supra identificado:

DATA DA SESSÃO: com vencimento previsto para credenciamento e entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta no(a) PREFEITURA, para o dia  18 de março de 2020, até às 08:00 horas, e a abertura do invólucro da proposta e documentação de habilitação a realizar-se no dia 18 de março de 2020 às 08:30 horas, no(a) PREFEITURA.

2.7. A autenticação de documentos por servidor público do Município de Águas Frias será realizada em dias e horários de expediente até às 17:00 horas do dia 17/03/2020

5.15.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL

PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ), emitida no prazo máximo de 90 dias da data de abertura dos envelopes.

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA FEDERAL (relativos a débitos tributários federais e à dívida ativa da união)

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – de acordo com o Art. 29 inciso V, da Lei Federal 8.666/93 alterada pela Lei 12.440/2011

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (sendo a sede da empresa licitante no Estado de Santa Catarina, deverá emitir a certidão em dois sistemas diferentes “e-SAJ” e “eproc” do Poder Judiciário de Santa Catarina, disponível respectivamente nos sites: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do e https://certeproc1g.tjsc.jus.br.

DECLARAÇÃO CFE CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 7º Inciso XXXIII (Declaração que não emprega menor)

DECLARAÇÃO da Licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDONIA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme anexo VI) assinada por representante legal da empresa.

DECLARAÇÃO de Inexistência de Vínculo (anexo VII)

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA LICITANTE, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE (CREA OU CFT) E ACOMPANHADA DA RESPECTIVA CAT, PODENDO SER ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL DO REFERIDO PROFISSIONAL COM A EMPRESA LICITANTE, NÃO NECESSARIAMENTE CARACTERIZADO POR VÍNCULO TRABALHISTA OU SOCIETÁRIO.

APRESENTAÇÃO, EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DESIGNADO PELA EMPRESA LICITANTE, VIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU VÍNCULO TRABALHISTA, A RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO, COMPROVANDO SUA QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÕES NOS TERMOS NAS NORMAL TRABALHISTAS DE SEGURANÇA (NRs).

ATESTADO DE VISTORIA AOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. (A VISTORIA DEVERÁ SER AGENDADA COM O SR. FERNANDO JUNIOR MUNDEL PELO TELEFONE 49 3332 0019 OU PELO E-MAIL COMPRAS@AGUASFIAS.SC.GOV.BR

ANEXO I E ANEXO V – DESCRIÇÃO DO ITEM:  10 UNIDADES DE CÂMERAS IP (Design tipo Bullet; Sensor de imagem 1/ 2.8 CMOS; Interface de rede ethernet interna (10base-t/100base-tx/rj-45) em protocolo de internet (IP) PoE, IEEE 802.3aF; Varredura progressiva; Lente Varifocal motorizada auto-iris; Distância focal de no mínimo 3mm a 10,5mm; Foco automático; Modo de operação dia e noite com filtro infravermelho removível; Iluminação mínima de 0,01 Lux em cores e 0,05 Lux em preto e branco; Velocidade do obturador de 1/5s ~ 1/100.000s; Compressão de vídeo H.264, H.265 e MJPEG; Resolução 1920x1080; Dois streams de vídeo H.264 configuráveis individualmente; Ampla Faixa Dinâmica de 120Db; BLC, HLC; Protocolos : IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Compatibilidade com ONVIF; Grau de proteção a intempéries IP-66; Entrada e saída para conexão de dispositivos de alarme externo; Iluminação infravermelho ajustável no mínimo 30 metros; Temperatura de operação entre –10°c e + 50°c; Possuir caixa de proteção para uso interno IP66, ik10.) / 01 UNIDADE DE CÂMERA SPEED DOME (Design tipo dome; Sensor de imagem 1/ 2.8 CMOS; Interface de rede ethernet interna (10base-t/100base-tx/rj-45) em protocolo de internet (ip), PoE, IEEE 802.3aF; Resolução de 1.920 x 1080 pixel´s em compressão h.264/h.265; Varredura progressiva; Iluminação mínima de 0,005 lux em modo colorido e de 0,001 lux em modo p&b; Possuir HLC, BLC, 3D DNR, EIS; Obturador eletrônico com velocidade variável entre 1/30 e 1/10.000; Ampla Faixa Dinâmica de 120Db; Controle automático de ganho; Modo preto e branco (day-night) manual e automático; Zoom óptico de 25 vezes; Zoom digital de 12 vezes; Ângulo de panoramização horizontal de 0º a 360º; Ângulo de inclinação vertical de  0º a 90º; Velocidade de panoramização horizontal de 300º/s; Velocidade de inclinação vertical de 180º/s; 200 posições de pré-ajuste; Função auto track; Protocolos : IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Temperatura de operação entre –10°c e + 50°c. Possuir caixa de proteção para uso interno IP66, ik10). / 06 UNIDADES DE POSTE GALVANIZADO, COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DAS CÂMERAS. / 06 UNIDADE DE NOBREAK. / 06 UNIDADES DE CAIXA DE SUPORTE. / 06 UNIDADE PARA ATERRAMENTO DO SISTEMA. ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO NOS PONTOS DEFINIDOS PELO MUNICÍPIO.

MINUTA DO CONTRATO

Item 1.7.  Toda a instalação e todo os materiais necessários a instalação, licenças e o perfeito funcionamento do sistema de vídeo-monitoramento serão de responsabilidade da CONTRATADA além da manutenção dos equipamentos e sistemas, sem custo adicional a CONTRATANTE.  As despesas com locomoção de funcionários até o Município de Águas Frias para efetuar limpezas, reparos, substituições, testes, manutenções e orientações é de responsabilidade da CONTRATADA. Devendo instalar equipamento adicionais caso necessário para o bom funcionamento e atendimento as exigências do presente contrato, tais como: Servidor Storage para gerenciamento e armazenagem das imagens com capacidade suficiente para atender as presentes exigências.

1.7.1 . É de responsabilidade da CONTRATADA a ligação elétrica, após a apresentação de toda a documentação junto a concessionária de energia elétrica e autorização da mesma;

1.7.2. A CONTRATANTE fica responsável por fornecer os locais de conexão via fibra ótica para as câmeras, em locais próximos a instalação dos postes com as câmeras.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Águas Frias- (SC), 03 de março de 2020

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

# Text boxes

MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA